曲师环审〔2019〕42 号

曲靖市生态环境局师宗分局关于云南烟叶复烤有限责任公司师宗复烤厂锅炉改造项目环境

影响报告表的批复

云南烟叶复烤有限责任公司师宗复烤厂：

你单位申请报批的《云南烟叶复烤有限责任公司师宗复烤厂锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于师宗县漾月街道新村村委会招设村。项目于2019年3月6日取得云南烟叶复烤有限责任公司关于师宗复烤厂锅炉改造项目的批复（云烟复司〔2019〕57号）。建设性质为技改。总投资599.98万元，其中环保投资3.5万元，占总投资的0.58%。拆除燃煤锅炉及其配套设备，在原址上安装一台10t/h的卧式燃气锅炉，配套附属设施。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）设置生活垃圾桶收集垃圾，收集后委托环卫站清运处置。

（二）设置1根高17m的排气筒及锅炉配套低氮燃烧器。确保废气达到《锅炉大气污染物排放标准》方可排放。

四、项目建成后，及时办理竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

五、、本项目自批准自之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、请县环境监察大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作，确保环保设施按照环评中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2019年9月19日

曲靖市生态环境局师宗分局办公室       2019年9月19日印发