正        本

检   测   报   告

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20251022023

Report No

项目名称

师宗浩博水务有限公司大堵水厂2025年10月、下半年水质检测  Name

委托单位

师宗浩博水务有限公司

Client

项目地址

曲靖市师宗县大堵水厂

Address

样品类别  水和废水、生活饮用水

Type

编     制：

Compiled by        施 健 芬    校     核：

Proofread check

审     核：

共 y

Inspected by               签     发：

Approved by

签 发 日 期 ：  2025年10月22日

Approved Date                 Y       M       D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech.Co,LTD

报告日期  2025年10月22日

Report Date                         M  D

声     明  Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature,audit staff signature,approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)本报告或证书。

This report or certificate can't be copied(except in full)without the approval of the agency.

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样 品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品 超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested,the test report shall be responsible for the

conformity of the items tested by the sample,and the client shall be responsible for the

representativeness and authenticity of the sample submitted;Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee,the timeliness ofall samples exceeding   the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检 测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，当委托方提供的信息可能影响结 果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

The entrusting party shall be responsible for the completeness,authenticity and accuracy of the testing related information provided.All testing behaviors and related reports provided by our

company are based on the information provided by the entrusting party.When the information

provided by the,entrusting party may affect the effectiveness of the results,our company will not assume any responsibilities arising therefrom.

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

This report without the  consent  of the testing  organization  shall not be used  for  advertising, advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请， 逾期不申请的，视为认可本检测报告。

If the client has any objection to the test report,please apply to the company within  15 days from the  date  of  receiving  the  report.If  the  client  fails  to  apply  within  the  time  limit,it  shall  be deemed to have approved the test report.

地    址：     云南省昆明经济技术开发区云大西路39号新兴产业孵化区3幢3层厂房

Address:               The 3-story factory Building,3 Building,Emerging Industry Incubation Zone,

No.39 Yunda West Road,Kunming Economic and Technological Development Zone,Yunnan Province.

邮    编：    650500

Postcode ID:

电    话：     0871-63337494

Telephone No:

传    真 ：    0871-63802005

Fax No:

网    址：     www.sttynzk.com

Website:

网 址 ; h t t p s : / / ww b r o a s . c om c n /                                                  客服邮箱：ynzkcss@broas com.C门                                咨询电话： 0871-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                               第 1 页 共 3 0 页

SOO

page         of

博瑞思

1.检测信息

表1检测信息

| 客户基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位信息 |  |  | 单位名称 | 师宗浩博水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通讯地址 | 曲靖市师宗县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 | 张勇 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13987463627 |  |
| 受检单位信息 |  |  | 单位名称 | 师宗浩博水务有限公司大堵水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通讯地址 | 曲靖市师宗县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 | 张勇 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13987463627 |  |
| 样品基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品类别 | 样品名称 | 采样点位 |  | 采样频次 |  | 采样 人员 | 采样日期 | 收样 人员 | 收样日期 | 分析日期 |  | 样品状态描述 |
|  |  |  |  | 天数 | 次/天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水和废水 | 地表水 | W 1 : 水 源 水 (E104°02'47.53",N24°5121.64”) |  | 1 | 1 | 刘易鑫 刘海森 | 2025.10.11 | 张晓川 | 2025.10.11 | 2025.10.11- 2025.10.16 |  | 样品为无颜色、无气 味、无浮油、无浑浊。 |
| 生活饮用水 | 生活饮用水 | D1:出厂水 |  | 1 | 1 | 刘易鑫 刘海森 | 2025.10.11 | 张晓川 | 2025.10.11 | 2025.10.11- 2025.10.21 |  | 样品为无颜色、无气 味、无浮油、无浑浊。 |
|  |  | D 2 : 末 梢 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品为无颜色、无气 味、无浮油、无浑浊。 |

心 .      /×

网址:https://www.broas.com.cn/                                客服邮箱：ynzkcss@broas comcn                                    咨询电话： 0871-6337494

博瑞思

●

S

第 2 页共30页 page         of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

## 2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表2检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最 低检测质量 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 水和废水 | 水温 | 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91 | MC 水银温度计 | YNZK-XC259 | 刘易鑫 刘海森 | 一 |
|  |  | pH | 水质pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260 便携式PH计 | YNZK-XC498 | 刘易鑫 刘海森 | —— |
|  |  | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-87 | 50mL 滴定管 | CD-50-002 | 朱兴梅 | 0.2mg/L |
|  |  | 高锰酸 盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 | 50mL 滴定管 | CD-50-004 | 邱璐丹 | 0.5mg/L |
|  |  | 化学 需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL 滴定管 | CD-50-001 | 朱兴梅 | 4mg/L |
|  |  | 五日生化 需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱 | YNZK-FX231 YNZK-FX163 | 朱兴梅 | 0.5mg/L |
|  |  | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | T6新悦 可见分光光度计 | YNZK-FX321 | 普红青 | 0.025mg/L |

网址:https://www,broas,com,cn/                                 客服邮箱：ynzkcss@broas com.cn                                    咨询电话： 087-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第 3 页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     page     of      NO.2

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最 低检测质量 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 水和废水 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89 | SP-752 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX062 | 邱璐丹 | 0.01mg/L |
|  |  | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX217 | 锁真倩 | 0.05mg/L |
|  |  | 铅 | 水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.09μgL |
|  |  | 镉 |  |  |  |  | 0.05μg/L |
|  |  | 砷 |  |  |  |  | 0.12μg/L |
|  |  | 硒 |  |  |  |  | 0.41μg/L |
|  |  | 铜 |  |  |  |  | 0.08μg/L |
|  |  | 锌 |  |  |  |  | 0.67μg/L |
|  |  | 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87 | PXSJ-270F 离子计 | YNZK-FX228 | 朱兴梅 | 0.05mg/L |
|  |  | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-8520 原子荧光光度计 | YNZK-FX281 | 刘晨 | 0.04μgL |
|  |  | 六价铬 | 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX088 | 杨传健 | 0.004mg/L |

瑞 思

网址:https://www.broas.com.cn/                                   客服邮箱：ynzkcss@broas com cn                                      咨询电话：0871-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第 4 页 共 3 0 页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     page     of

博瑞思

NO.3

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最 低检测质量 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 水和废水 | 氰化物 | 水质氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | T6新悦 可见分光光度计 | YNZK-FX321 | 普红青 | 0.004mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | SP-752 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX007 | 康道娜 | 0.0003mg/L (萃取法) |
|  |  | 石油类 | 水质石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018 | SP-752 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX007 | 康道娜 | 0.01mg/L |
|  |  | 阴离子表 面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX217 | 锁真倩 | 0.05mg/L |
|  |  | 硫化物 | 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | SP-752 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX062 | 邱璐丹 | 0.01mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | DHP-9162 电热恒温培养箱 LRH-150 智能生化培养箱 | YNZK-FX096 YNZK-FX093 | 普红青 | 20MPN/L |
|  |  | 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX088 | 杨传健 | 8mg/L |

网址:https://www.broas.com,cn/                                 客服邮箱：ynzkcss@broas com cn                                    咨询电话： 0871-63337494

broaS   博瑞思

第 5 页 共 3 0 页 page         of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

NO.4

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最 低检测质量 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 水和废水 | 氯化物 | 水质氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89 | 50mL 滴定管 | CD-50-005 | 康道娜 | 10mg/L |
|  |  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX217 | 锁真倩 | 0.02mg/L |
|  |  | 锰 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-89 | AA-7003 原子吸收分光光度计 | YNZK-FX008 | 刘晨 | 0.01mg/L |
|  |  | 铁 |  |  |  |  | 0.03mg/L |

〔N.          ▲

网址:https://www.broas.com.cn/                             客服 邮箱 ：y n z k cs@b r o as  c om  c n                                          咨 询 电 话 ： 0 7 1 - 6 3337494

aS 博瑞思

第6页共30页 page     of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

# NO.5

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.06μg/L |
|  |  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.09ug/L |
|  |  | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX088 | 杨传健 | 0.004mg/L |
|  |  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.07μg/L |
|  |  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法 | AFS-8520 原子荧光光度计 | YNZK-FX281 | 刘晨 | 0.1μg/L |
|  |  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | T6新悦 可见分光光度计 | YNZK-FX321 | 普红青 | 0.002mg/L |

网址:https://www,broas,com,cn/                                 客服邮箱：ynzkcss@broas.com,c门                                    咨询电话：087-63337494

第 7 页 共 3 0 页

page     of

报告编号：YNZKBG20251022023

ReportNo

博瑞思

NO.6

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.1离子选择电极法 | PXSJ-270F 离子计 | YNZK-FX228 | 朱兴梅 | 0.2mg/L |
|  |  | 硝酸盐(以N 计 ) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX217 | 锁真倩 | 0.2mg/L |
|  |  | 三氯甲烷(氯 仿 ) | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 4.2吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.120μg/L |
|  |  | 一氯二溴甲 烷 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 7.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.251μgL |
|  |  | 二氯一溴甲 烷 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 6.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.290μg/L |
|  |  | 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 5.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.251μg/L |

显

网址 ：http s ://ww bro as.c om.cn/                                    客服邮箱： ynzkCss@broas com cn                                       咨 询 电 话 ： 0 7 1 - 6 3 337494

broas   博瑞思

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第 8 页 共 3 0 页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                            page         of        NO.7

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | 二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.1液液萃取衍生气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 2.0μg/L |
|  |  | 三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 16.1液液萃取衍生气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 1.0μg/L |
|  |  | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 21.1碘量法 | 5mL 微量滴定管 | WD-5-001 | 邱璐丹 | 0.23mg/L |
|  |  | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法 | 50mL 具塞比色管 | — | 杨传健 | 5度 |
|  |  | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.2目视比浊法-福尔马肼标准 | 50mL 具塞比色管 | 一 | 杨传健 | 1NTU |
|  |  | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法 | —— | 一 | 邱璐丹 | — |
|  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法 | 一 | — | 邱璐丹 | — |

网址:https://www.broas,com,cn/                                       客服邮箱：ynzkess@broas com cn                              咨询 电话 ：08 7 1-6 3 337494

roaS博瑞思

o：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                    第 9 页 共 3 0 页

page         of

## NO.8

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | pH | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法 | PHBJ-260 便携式PH计 | YNZK-XC498 | 刘易鑫 刘海森 | — |
|  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 1.2μg/L |
|  |  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法 | AA-7003 原子吸收分光光度计 | YNZK-FX008 | 刘晨 | 0.3mg/L |
|  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法 | AA-7003 原子吸收分光光度计 | YNZK-FX008 | 刘晨 | 0.1mg/L |
|  |  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.09μg/L |
|  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.9μg/L |
|  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸银容量法 | 50mL 滴定管 | CD-50-005 | 康道娜 | 1.0mg/L |

网址:https://www.broas.com,cn/                                客服邮箱:ynzkcss@broas com cn                                咨询电话：0871-6337494

oaS博瑞思

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第10页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                            page         of

## NO.9

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.3铬酸钡分光光度法(热法) | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX088 | 杨传健 | 5mg/L |
|  |  | 溶解性 总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1称量法 | JF2004 电子天平 | YNZK-FX282 | 康道娜 | — |
|  |  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 50mL 滴定管 | CD-50-006 | 康道娜 | 1.0mg/L |
|  |  | 高锰酸盐 指数(以 O₂计 ) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法 | 50mL 滴定管 | CD-50-004 | 邱璐丹 | 0.05mg/L |
|  |  | 氨 ( 以 N 计 ) | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法 | T6新悦 可见分光光度计 | YNZK-FX321 | 普红青 | 0.02mg/L |
|  |  | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.3现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | SH-M900 便携式水质检测仪 | YNZK-XC620 | 刘易鑫 刘海森 | 0.02mg/L |
|  |  | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 4.1低本底总α检测法 | HD-2011 低本底αβ测量仪 | YNZK-FX276 | 李兴丽 | 0.02Bq/L |
|  |  | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T 5750.13-2023 5.1低本底总β检测法 | HD-2011 低本底αβ测量仪 | YNZK-FX276 | 李兴丽 | 0.03Bq/L |

网址:https://www.broas.com,cn/                                 客服邮箱:ynzkcss@broas com cn                                    咨询电话： 0871-63337494

o：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                     第 1 1 页共30页

page            of

## NO.10

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用水 | 总大肠菌 群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法 | HN-60BS 电热恒温培养箱 LRH-150 智能生化培养箱 | YNZK-FX059 YNZK-FX093 | 普红青 | 一 |
|  |  | 大肠埃希 氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法 |  |  |  | 一 |
|  |  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法 | HN-60BS 电热恒温培养箱 | YNZK-FX059 |  | 一 |
|  |  | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 22.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.07μg/L |
|  |  | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 19.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.3μg/L |
|  |  | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 23.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.03μg/L |
|  |  | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 29.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 1.0μg/L |

瑞 思

网址:https://www.broas.com.cn/                                    客服邮箱：ynzkcss@broas comcU                                咨 询 电 话 ： 0 7 - 6 3337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                    第12页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                           page         of

NO.11

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 16.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.06μg/L |
|  |  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18.3电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.1μg/L |
|  |  | 银 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.09ugL |
|  |  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 24.2电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.01μg/L |
|  |  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 10.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 0.1μg/L |
|  |  | 高氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 14.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 | CIC-D120 离子色谱仪 | YNZK-FX272 | 李兴丽 | 5μg/L |

博瑞思

●

S

网址:https://www,broas,com,cn/                                     客服邮箱：ynzkcss@broa5 Comcn                               咨 询 电 话 ： 0 7 - 6 3337494

报告编号： YNZKBG20251022023

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  第 1 3 页 共 3 0 页

page       of

## NO.12

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 49.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.173μg/L |
|  |  | 1,2-二氯乙 烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 5.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.127μg/L |
|  |  | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 4.2吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.130μg/L |
|  |  | 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 7.2吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.237μg/L |
|  |  | 1,1-二氯乙 烯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 8.2吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.241μg/L |
|  |  | 反式1,2- 二氯乙烯 | 活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 9.2吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.275μgL |
|  |  | 顺式1,2- 二氯乙烯 |  |  |  |  |  |

博瑞思

网址:https://www.broas,com.cn/                             客服 邮箱 ：y n z k css@b r o as  c omcn                                             咨 询 电 话 ： 0 8 7 - 6 3337494

broas

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                     第14页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                 page           of

博  瑞  思

NO.13

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 |  | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 三氯乙烯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 10.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.220μg/L |
|  |  | 四氯乙烯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 11.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.190μg/L |
|  |  | 六氯丁二 烯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 47.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.121μg/L |
|  |  | 苯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 21.1液液萃取毛细管柱气相色谱法 | GC9790Ⅱ型 气相色谱仪 | YNZK-FX063 | 钱改艳 | 0.005mg/L |
|  |  | 甲苯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 22.2液液萃取毛细管柱气相色谱法 | GC9790Ⅱ型 气相色谱仪 | YNZK-FX063 | 钱改艳 | 0.006mg/L |
|  |  | 二 甲 苯 | 邻二 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 23.2液液萃取毛细管柱气相色谱法 | GC9790I型 气相色谱仪 | YNZK-FX063 | 钱改艳 | 0.006mg/L |
|  |  |  | 间二 甲苯 |  |  |  |  | 0.006mg/L |
|  |  |  | 对二 甲苯 |  |  |  |  | 0.006mg/L |

网址:https://www.broas.corm.cn/                                 客服邮箱：ynzkcss@broas comcn                                    咨询电话：087L-63337494

SDOJ《

第 1 5 页 共 3 0 页 page          of

报 告 编 号 ：YNZKBG20251022023 ReportNo

博瑞思

NO.14

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 |  | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 苯乙烯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 38.1液液萃取毛细管柱气相色谱法 | GC9790型 气相色谱仪 | YNZK-FX063 | 钱改艳 | 0.006mg/L |
|  |  | 氯苯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 26.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.125μg/L |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 29.1吹扫捕集气相色谱质谱法 | QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX277 | 黄定立 | 0.058μg/L |
|  |  | 三 氯 苯 | 1,2,4 -三 氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 30.2顶空毛细管柱气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 0.020μg/L |
|  |  |  | 1,2,3 -三 氯苯 |  |  |  |  | 0.011μg/L |
|  |  |  | 1,3,5 -三 氯苯 |  |  |  |  | 0.014μg/L |
|  |  | 六氯苯 |  | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 23.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.25μg/L |

网址:https://www.broas,com.cn/                                     客服邮箱：ynzkcss@broascomcu                                 咨询电话：0871-63337a94

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                    第16页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                           page             of

## NO.15

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 22.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.34μg/L |
|  |  | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 10.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.40μg/L |
|  |  | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 11.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.72μg/L |
|  |  | 灭草松 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 15.1液液萃取气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 0.5μg/L |
|  |  | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 12.1固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.42μg/L |
|  |  | 呋喃丹 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 18.1高效液相色谱法 | U3000 液相色谱仪 | YNZK-FX212 | 徐仙丽 | 0.125μg/L |
|  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 19.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.25μg/L |

S

网址:https://www,broas,com.cn/                                 客服邮箱： ynzkCss@broascom cn                                       咨询 电话 ：087-63337494

报告编号： YNZKBG20251022023

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 第 1 7 页 共 3 0 页

page     of

## NO.16

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 草甘膦 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 21.1高效液相色谱法 | U3000 液相色谱仪 | YNZK-FX212 | 徐仙丽 | 25μg/L |
|  |  | 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 17.2固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.42μg/L |
|  |  | 莠去津 (阿特拉 津 ) | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 20.1高效液相色谱法 | U3000 液相色谱仪 | YNZK-FX212 | 徐仙丽 | 0.0005mg/L |
|  |  | 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 14.1固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 1.01μg/L |
|  |  | 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 16.1液液萃取气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 0.15μg/L |
|  |  | 乙草胺 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 41.1气相色谱质谱法 | GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX284 | 徐仙丽 | 0.02μg/L |
|  |  | 五氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 24.3固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.99μg/L |

博瑞思

网址:https://www.broas.com.cn/                               客服 邮箱 ：y n z ke ss@b r oas,com c                                            咨询电话：0871-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第18页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                            page       of       NO.17

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 2,4,6-三氯 酚 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 19.3固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.40μg/L |
|  |  | 苯并[a]芘 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 88.1高效液相色谱法 | U3000 液相色谱仪 | YNZK-FX212 | 徐仙丽 | 2.0ng/L |
|  |  | 邻苯二甲 酸二(2-乙 基己基)酯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 15.1固相萃取气相色谱质谱法 | ISQ 7000/TRACE1300 GC-MS | YNZK-FX177 | 徐仙丽 | 0.41μg/L |
|  |  | 丙烯酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 13.2气相色谱法 | GC-2014 气相色谱仪 | YNZK-FX156 | 钱改艳 | 0.05μg/L |
|  |  | 环氧氯丙 烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 20.1气相色谱质谱法 | GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX314 | 黄定立 | 0.06μg/L |
|  |  | 微囊藻毒 素-LR | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 16.1高相液相色谱法 | Agilent1100 高效液相色谱仪 | YNZK-FX071 | 徐仙丽 | 0.06μg/L |
|  |  | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 12.14-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光 度法 | SP-752 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX007 | 康道娜 | 0.002mg/L |

博瑞思

●

S

O

网址:https://www.broas,com.cn/                                  客服邮箱：ynzkess@broas,com cn                                     咨 询 电 话 ： 0 7 - 6 3337494

第19页共30页

报告编号：YNZKBG20251022023

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     page      of

博瑞思

NO.18

| 生产工单编号 | 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/最低 检测质量浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YNZKSC 20251009040 | 生活饮用 水 | 阴离子合 成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1亚甲基蓝分光光度法 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | YNZK-FX217 | 锁真倩 | 0.050mg/L |
|  |  | 2-甲基异 顼醇 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 77顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX314 | 黄定立 | 2.2ng/L |
|  |  | 土臭素 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 76.1顶空固相微萃取气相色谱质谱法 | GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪 | YNZK-FX314 | 黄定立 | 3.8ng/L |
|  |  | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 25.4电感耦合等离子体质谱法 | ICAPRQ ICP-MS | YNZK-FX149 | 许正兰 | 20.0μg/L |
|  |  | 贾第鞭毛 虫* | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-20238.2 滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法 | — | — | 一 | — |
|  |  | 隐孢子虫* | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-20239.2 滤膜浓缩/密度梯度分离荧光抗体法 | — | — | — | — |

网址:https://www.broascomcn/                                客服邮箱:ynzkcss@broas com cn                                  咨询电话：087163337494

第20页共30页 page         of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

## 3.检测结果

表3-1地表水检测结果表

NO.1

| 检测点位 | W1:水源水 | GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 |
| --- | --- | --- |
| 采样日期/样品编 号 检测项目(单位) | 2025.10.11 |  |
|  | YNZKSC20251009040W001 | 评价 |
| 水温(℃) | 20.4 | —— |
| pH(无量纲) | 7.3 | 达标 |
| 溶解氧(mg/L) | 5.2 | Ⅲ |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 2.1 | Ⅱ |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 2.0 | 工 |
| 化学需氧量(mg/L) | 7 | I |
| 氨氮(mg/L) | 0.611 | Ⅲ |
| 总磷(mg/L) | 0.01 | I |
| 总氮(mg/L) | 2.20 | 大于V |
| 铜(mg/L) | 3.9×10-⁴ | I |
| 锌(mg/L) | 1.02×10-3 | 工 |
| 氟化物(mg/L) | 0.06 | I |
| 硒(mg/L) | 4.1×10-4L | 工 |
| 砷(mg/L) | 1.2×10-4L | 工 |
| 汞(mg/L) | 4×10-L | 工 |

g

◎

网址 ：http s:/w bro as comcn/                                   客服邮箱： ynzkcss@broas comcn                                     咨询电话：087L-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                               第 2 1 页共30页

page       of

NO.2

| 检测点位 | W1:水源水 | GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 |
| --- | --- | --- |
| 采样日期/样品编 号 检测项目(单位) | 2025.10.11 |  |
|  | YNZKSC20251009040W001 | 评价 |
| 镉(mg/L) | 1.9×10-4 | I |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | I |
| 铅(mg/L) | 9×10-5L | I |
| 氰化物(mg/L) | 0.004L | I |
| 挥发酚(mg/L) | 0.0003L | I |
| 石油类(mg/L) | 0.01L | I |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | I |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 工 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 50 | I |
| 硫酸盐(mg/L) | 12 | 达标 |
| 氯化物(mg/L) | 10L | 达标 |
| 硝酸盐氮(mg/L) | 1.10 | 达标 |
| 铁(mg/L) | 0.03L | 达标 |
| 锰(mg/L) | 0.06 | 达标 |
| 备 注 | 1.采样方式：瞬时采样； 2.检出限+L表示检测结果低于方法检出限。 |  |

博瑞思

●

O

S

网址:https://vww.broas.com.cn/                                客服邮箱:ynzkcss@broas,com,cn                                    咨询电话： 087-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                  第 2 2 页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                             page          of

表3-2生活饮用水检测结果表

| 检测点位 | D1:出厂水 |  | NO.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期样品编号 检测项目(单位) | 2025. | D 2 : 末 梢 水 10.11 | 执行GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表1中标准限值 |
|  | YNZKSC20251009040D001 | YNZKSC20251009040D002 |  |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/L00mL) | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 17 | 100 |
| 砷(mg/L) | <9×10- | <9×10-5 | 0.01 |
| 镉(mg/L) | 8×10-5 | 7×10- | 0.005 |
| 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 铅(mg/L) | 7.0×10⁴ | 4.8×10⁴ | 0.01 |
| 汞(mg/L) | <1×10⁴ | <1×10⁴ | 0.001 |
| 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | <0.2 | <0.2 | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计)(ng/L) | 0.9 | 1.3 | 10 |
| 三氯甲烷(氯仿)(mg/L) | 6.33×10-3 | 8.58×10-³ | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | <2.51×10-⁴ | <2.51×10⁴ | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | <2.90×10⁴ | 7.64×10⁴ | 0.06 |

网址:hLIps://www.broas.comcnl                                客 服 邮 箱 ： y n z k s s @ b r o a s   C o m c n                                                           咨询电话 :0871-63337494

第 2 3 页 共 3 0 页 page          of

报告编号： YNZKBG20251022023 ReportNo

瑞思

NO.2

| 检测点位 | D1:出厂水 | D2:末梢水 | 执行GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期/样品编号 检测项目(单位) | 2025.10.11 |  |  |
|  | YNZKSC20251009040D001 | YNZKSC20251009040D002 |  |
| 三溴甲烷(mg/L) | <2.51×10⁴ | <2.51×10-⁴ | 0.1 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、三溴甲烷各实测浓度与其各 自限值的比值之和) | 0.110 | 0.158 | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值 的比值之和不超过1 |
| 二氯乙酸(mg/L) | <2.0×10-³ | <2.0×10-3 | 0.05 |
| 三氯乙酸(mg/L) | <1.0×10-³ | <1.0×10-3 | 0.1 |
| 氯酸盐(mg/L) | <0.23 | <0.23 | 0.7 |
| 色度(度) | <5 | <5 | 15 |
| 浑浊度(NTU) | <1 | <1 | 1 |
| 臭和味(文字描述) | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH(无量纲) | 7.4 | 7.6 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝(mg/L) | 9.0×10-3 | 1.07×10-² | 0.2 |
| 铁(mg/L) | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
| 锰(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| 铜(mg/L) | 8.9×10⁴ | 1.19×10-3 | 1.0 |
| 锌(mg/L) | 9×10⁴ | <9×10⁴ | 1.0 |
| 氯化物(mg/L) | 20.7 | 19.8 | 250 |

网址：https:/wWwbroas.comcn/                               客 服 邮 箱 ; y n z k C ss @ b r o as  com , c                                                 咨询电话：0871-63337494

S 博 瑞 思

第24页共30页 page         of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

| 检测点位 |  |  | NO.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期样品编号 检测项目(单位) | D1:出厂水 2025. | D2:末梢水 10.11 | 执行GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表1、表2、表3中标准限值 |
|  | YNZKSC20251009040D001 | YNZKSC20251009040D002 |  |
| 硫酸盐(mg/L) | 19 | 21 | 250 |
| 溶解性总固体(mgL) | 298 | 297 | 1000 |
| 总硬度(mg/L) | 253 | 247 | 450 |
| 高锰酸盐指数(以O₂计)(mg/L) | 1.45 | 1.04 | 3 |
| 氨(以N计)(mg'L) | 0.27 | 0.15 | 0.5 |
| 游离氯(mg/L) | 0.39 | 0.62 | ≤2 |
| 总a放射性(Bq/L) | <0.02 | <0.02 | 0.5(指导值) |
| 总β放射性(Bq/L) | <0.03 | <0.03 | 1(指导值) |
| 备注 | 1.“<+检出限/最低检测质量浓度”表示检测结果低于检出限/最低检测质量浓度；进行计算时采用检出限/最低检测质量 浓度的二分之一；2.采样方式：瞬时采样。 |  |  |

臂址;https://www.broas.com,cn/                                        客 服 邮 箱 ： y n z k Css@broascomcn                                          咨询 电 活 ： 0 8 7 1- 63337P94

端思

第 2 5 页共30页 page         of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

| 检测点位 | D1:出厂水 | NO.4 |
| --- | --- | --- |
| 采样日期/ 样品编号 检测项目(单位) | 2025.10.11 | 执行GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表3中标准限值 |
|  | YNZKSC20251009040D001 |  |
| 锑(mg/L) | 4.26×10-3 | 0.005 |
| 钡(mg/L) | 1.98×10-² | 0.7 |
| 铍(mg/L) | <3×10-5 | 0.002 |
| 硼(mg/L) | <1.0×10-³ | 1.0 |
| 钼(mg/L) | 1.44×10-3 | 0.07 |
| 镍(mg/L) | 8×10⁴ | 0.02 |
| 银(mg/L) | <9×10-5 | 0.05 |
| 铊(mg/L) | 6×10-5 | 0.0001 |
| 硒(mg/L) | <1×10-⁴ | 0.01 |
| 高氯酸盐(mg/L) | <5×10-3 | 0.07 |
| 二氯甲烷(mg/L) | 1.29×10-³ | 0.02 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L) | <1.27×10⁴ | 0.03 |
| 四氯化碳(mg/L) | <1.30×10⁴ | 0.002 |
| 氯乙烯(mg/L) | <2.37×10⁴ | 0.001 |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L) | <2.41×10⁴ | 0.03 |
| 反式1,2-二氯乙烯(mg/L) | <2.75×10⁴ | 0.05 |
| 顺式1,2-二氯乙烯(mg/L) | <2.75×10⁴ |  |

17             HJu

网址:https://www.broas.com.cn/                             客服邮箱:ynzkcss@broas com cn                                       咨询电话： 0871-63337494

S ●

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                     第26页共30页

博瑞思

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                              paogfe

| 检测点位 |  | D1:出厂水 | NO.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期/ 样品编号 检测项目(单位) |  | 2025.10.11 | 执行GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表3中标准限值 |
|  |  | YNZKSC20251009040D001 |  |
| 三氯乙烯(mg/L) |  | <2.20×10⁴ | 0.02 |
| 四氯乙烯(mg/L) |  | <1.90×10⁴ | 0.04 |
| 六氯丁二烯(mg/L) |  | <1.21×10⁴ | 0.0006 |
| 苯(mg/L) |  | <5×10-3 | 0.01 |
| 甲苯(mg/L) |  | <6×10-³ | 0.7 |
| 二甲苯 (mg/L) | 邻二甲苯(mg/L) | <6×10-3 | 0.5 |
|  | 间二甲苯(mg/L) | <6×10-³ |  |
|  | 对二甲苯(mg/L) | <6×10-3 |  |
| 苯乙烯(mg/L) |  | <6×10-3 | 0.02 |
| 氯苯(mg/L) |  | <1.25×10⁴ | 0.3 |
| 1,4-二氯苯(mg/L) |  | <5.8×10-5 | 0.3 |
| 三氯苯 (mg/L) | 1,2,4-三氯苯(mg/L) | <2.0×10-5 | 0.02 |
|  | 1,2,3-三氯苯(mg/L) | <1.1×10- |  |
|  | 1,3,5-三氯苯(mg/L) | <1.4×10-5 |  |
| 六氯苯(mg/L) |  | <2.5×10⁴ | 0.001 |
| 七氯(mg/L) |  | <3.4×10⁴ | 0.0004 |
| 马拉硫磷(mg/L) |  | <4.0×10⁴ | 0.25 |

购址:https://www,broas.com.cn/                                 客服邮箱:ynzkcss@broas com cn                                    咨询电话：0871-63337494

第27页共30页

报告编号： YNZKBG20251022023 ReportNo

瑞 思

of

page

| 检测点位 | D1:出厂水 | NO.6 |
| --- | --- | --- |
| 采样日期/样品编 号 检测项目(单位) | 2025.10.11 | 执行GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表3中标准限值 |
|  | YNZKSC20251009040D001 |  |
| 乐果(mg/L) | <7.2×10⁴ | 0.006 |
| 灭草松(mg/L) | <5×10⁴ | 0.3 |
| 百菌清(mg/L) | <4.2×10⁴ | 0.01 |
| 呋喃丹(mg/L) | <1.25×10⁴ | 0.007 |
| 毒死蜱(mg/L) | <2.5×10⁴ | 0.03 |
| 草甘膦(mg/L) | <2.5×10-2 | 0.7 |
| 敌敌畏(mg/L) | <4.2×10⁴ | 0.001 |
| 莠去津(阿特拉津)(mg/L) | <5×10-⁴ | 0.002 |
| 溴氰菊酯(mg/L) | <1.01×10-3 | 0.02 |
| 2,4-滴(mg/L) | <1.5×10⁴ | 0.03 |
| 乙草胺(mg/L) | <2×10-5 | 0.02 |
| 五氯酚(mg/L) | <9.9×10⁴ | 0.009 |
| 2,4,6-三氯酚(mg/L) | <4.0×10⁴ | 0.2 |
| 苯并[a]芘(mg/L) | <2.0×10- | 0.00001 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | <4.1×10⁴ | 0.008 |
| 丙烯酰胺(mg/L) | <5×10-5 | 0.0005 |
| 环氧氯丙烷(mg/L) | <6×10-5 | 0.0004 |
| 微囊藻毒素-LR(mg/L) | <6×10-5 | 0.001 |
| 钠(mg/L) | 12.0 | 200 |

网址:https:/www.broas.com.cn/                                客服邮箱:ynzkcss@broas,com cn                                   咨询电话：07L-63337494

报告编号：YNZKBG20251022023                                                                                                                                                                                                                                                   第28页共30页

ReportNo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     page     of

检测点位                                                                                            NO.7

| 采样日期样品编 号 检测项目(单位) | D 1 : 出 厂 水 2025.10.11 | 执行GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 表3中标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | YNZKSC20251009040D001 |  |
| 挥发酚类(mg/L) | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | 0.3 |
| 2-甲基异顼醇(mg/L) | <2.2×10-6 | 0.00001 |
| 土臭素(mg/L) | <3.8×10-6 | 0.00001 |
| 贾第鞭毛虫*(个/10L) | 0 | <1 |
| 隐孢子虫*(个/10L) | 0 | <1 |
| 备注 | 1.采样方式：瞬时采样； 2. “<+检出限/最低检测质量浓度”表示检测结果低于检出限/最低检测质量浓度； 3. “*”表示该项目为无能力分包，分包单位为：云南通标检测有限公司(242500140082),资质有限期至2030.09.05。 |  |

**报告结束**

2

网证 !hp s ://www br c a s.comcn/

S

第29页共30页

page_      of

报告编号：YNZKBG20251022023 ReportNo

博瑞思

附 图 ：

客服郎箱 :ynzk css@bro as.com.cn                                   咨词 电语：087-63337494

师 宗 浩 博 水 务 有 限 公 司 大 堵 水 厂 2 0 2 5 年 1 0 月 、 下 半 年 水 质 检 测 点 位 图

b ro  a  S 博瑞思

第 3 0 页 共 3 0 页

ReportNo

page

报   告   编  号   :   Y   N  Z   K  B  G  2  0  2  5  1  0  2  2  0  2  3

网址：https://www.broascom,cn/                                                                  客服邮箱：ynzkcsstobroas.com.cn                                                                        咨询电话：0871-63337494